Oliver Schwarz							Mart. Nr. 422844

Platz Nr. 16								01.08.05

Versuch 11: Iodid/Chlorid

In diesem Versuch sollten Iodid und Chlorid nebeneinander bestimmt werden. Zu diesem Zweck wurden sie mit Silbernitrat titriert und der Endpunkt der Titration mit einer Silberelektrode potentiometrisch bestimmt.

Dabei fiel zuerst Silberiodid aus, welches ein Löslichkeitsprodukt von 10-16 hat. Nachdem Iodid quatitativ gefällt wurde fiel Silberchlorid mit einem Löslichkeitsprodukt von 10-10 aus. Das eine Bestimmung der beiden Ionen nebeneinander möglich ist, wird von den Löslichkeitsprodukten bestätigt.

Zur Vorbereitung wurden 20mL der Probelösung mit einigen Tropfen Schwefelsäure versetzt. Unser Assistent sagte uns jedoch, das wir kein Bariumnitrat hinzugeben müssten, es bildet sich also keine Impfkristalle aus Bariumsulfat.

In der erste Probe wich die bestimmte Iodidkonzentration stark von den beiden folgenden ab. Daher wurde eine vierte Probe analysiert. Der Fehler lag vermutlich an einer nicht richtig gesäuberten Elektrode. Daher wurde der 1. Messwert von Iodid verworfen, auch wenn es der Q-Test nicht erlaubt.

Die Analyse ergab folgende Werte für den Verbrauch an Silbernitrat:

|  | 1. WP | 2.WP | WP2-WP1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | (6,169) | 16,614 | 10,445 |
| 2 | 6,070 | 16,579 | 10,509 |
| 3 | 6,054 | 16,432 | 10,378 |
| 4 | 6,063 | 16,579 | 10,516 |
| Durchschnitt | 6,062(6,089) |  | 10,462 |

Die Massen der in der Probe enthaltenen Halogenide berechnen sich nun wie folgt:

Die Werte beziehen sich auf 20mL der Probelösung. 100mL enthalten demnach 384,7mg Iodid und 185,4mg Chlorid.

Die Werte in Klammern geben jeweils das Ergebnis an, bei dem die 1. Messung des Iodids berücksichtigt wurde. Das Endergebnis wäre in diese Fall 386,4mg. Da dies zu einer Abweichung von 0,5% führen würde wird dieser Wert nicht als Ergebnis angegeben.

Kontrollfragen:

1)

2) Um ein Potential zu messen werden immer eine Messelektrode und eine Bezugselektrode benötigt. In der Praxis werden diese beiden Elektroden jedoch meist zusammengefasst und tauchen gemeinsam in die Probelösung ein. Dies ist der Fall bei einer Einstab-Messkette. Die Bezugselektrode ist hier von einer Elektrolytlösung und einem Glasmantel umgeben. Durch ein Diaphragma ist sie von der Probelösung abgetrennt.

3)

4) Das LP von Silberiodid liegt bei 10-16, das von Silberchlorid bei 10-10. Das bedeutet, das bei gleicher Iodid/Chlorid-Konzentration 10-6 mal mehr Silber in der Lösung vorhanden sein muss, bevor Silberschlorid fällt.

5)

6) Bariumnitrat fällt durch die Schwefelsäure als Bariumsulfat. Dies hat die Funktion von Impfkristallen, an denen sich AgI/AgCl abscheiden kann.

7)